泉州师范学院实验室与设备管理处文件

实验设备〔2024〕13号

关于做好2024年秋季学期期初

实验室安全管理工作的通知

各院（系）：

2024年秋季学期将于9月2日正式开学，为切实做好期初实验室安全管理工作，确保学校实验室安全稳定运行，现将有关事项通知如下：

- 开展期初实验室安全检查

- 各院（系）在开学前应对所属实验室和实训场所开展一次全面的安全检查，做好检查记录，对发现的问题逐项整改落实，排除安全隐患后方可启用实验室。重点检查以下内容：

- 1.实验室危险源的管理。重点对易燃、易爆、易制毒、易制爆等危险化学品进行检查，确保危险化学品科学有序存放、账物相符、假期无丢失或泄漏等情况；检查化学品储存场所，确保通风、温度控制、监控、报警等安全设施运行良好；检查特种设备的安全状况并进行调试;检查气瓶是否过期，气瓶阀门、管路是否破损或泄漏，防倾倒装置是否牢固，是否悬挂状态信息牌，气体防泄漏报警系统是否正常工作，确保气瓶处于安全可用状态；清点实验废弃物是否按规定分类收集贮存等。

- 2.实验室仪器设备安全。做好实验仪器设备调试、维护工作。长时间未使用的仪器设备在启用前，应对设备状态、电源、气路、冷却以及真空等系统进行检查，在做好防护的基础上，确保安全后谨慎开启。

- 3.实验室水电和消防安全。检查实验室水、电、气、通风等基础设施是否正常；实验室配电箱的使用是否规范，插头插座是否松动老化，电源接头是否绝缘，无裸露电线，无线路串接和超载用电，无私接乱拉电线等情况；实验室水槽、地漏及下水道是否畅通，水龙头、上下水管有无破损；实验室消防设施有无配齐、消防通道有无堵塞，确认灭火器、灭火毯、消防沙箱、消防栓、烟感报警器等消防设施有效，数量、种类、位置配置合理。

- 4.实验室各类标识和安全防护设施。检查实验室安全信息牌，实验室信息或管理人员有调整变化的，应及时更新并上报；检查实验室各类安全管理台账和警示标识，及时领取补充新台账，更换老旧或脱落标识；检查实验室的通风橱、喷淋、洗眼器、门禁监控等安全设施，确保处于正常工作状态；检查应急物资、个人防护用品和急救药箱等是否配备齐全，是否在有效期内。

- 二、做好实验室环境卫生工作

- 开学前应组织人员开展实验室卫生大扫除，通风消毒，清理杂物，实验用品规范放置，确保室内空气流通，环境整洁，无卫生死角，营造良好的实验环境。

- 三、做好实验室使用管理和安全教育工作

1.严格落实学校实验室安全管理各项规定。各学院应制定好新学期实验计划,合理安排教学、科研实验任务。在开展实验活动前，做好实验室和实验项目安全风险评估。

2.严格落实实验室准入制度。进入实验室人员要自觉遵守学校、学院和实验室的各项规章制度及管理要求，须穿着实验服，按需佩戴合适的个人防护用品，未获准许的人员不得进入实验室。

3.加强实验室安全教育。实验任课教师、实验室负责人应上好学期初实验安全第一课，结合实验项目的内容和风险点等方面，对学生进行实验室安全专项教育，强调实验操作规范、实验中可能遇到的主要危害、注意事项、突发事故应对措施等，保障实验室教学科研工作安全有序开展。

- 四、其它事项

1.请各院（系）重视期初实验室安全管理工作，严格落实实验室安全工作责任制，做好隐患排查和整改工作，于9月3日前提交《泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表》（附件）至实验室与设备管理处实验室管理科（行政楼410室，联系电话：0595-22050058），电子版同时发送至工作邮箱syzx@qztc.edu.cn。

2.学校将于开学初组织人员对各院（系）实验室和实训场所进行现场检查。

附件：泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表

泉州师范学院实验室与设备管理处

2024年8月28日

泉州师范学院实验室与设备管理处             2024年8月28日印发