泉州师范学院文件

泉师院资[2006]5号

关于印发泉州师范学院仪器设备维修管理暂行规定的通知

各单位：

《泉州师范学院仪器设备维修管理暂行规定》已经10月13日院长办公会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《泉州师范学院仪器设备维修管理暂行规定》

泉州师范学院

二00六年十月十三日

主题词：资产管理  仪器设备  维修  规定  通知

抄  送：校领导       存档（二）

泉州师院办公室                             2006年10月13日印发

附件：

泉州师范学院仪器设备维修管理暂行规定

为加强学校仪器设备的维修管理工作,提高仪器设备的完好率，充分发挥仪器设备的使用效益，保证教学、科研和各项管理工作的正常运行，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高[2000]9号）、财政部《事业单位国有资产管理办法》（财政部令第36号）等文件精神，结合我校实际，制定本规定。

一、维修的基本原则

1、仪器设备的维修应建立在使用者和管理者具有高度的责任心和严谨的科学态度，以及占用单位所制定的维护保养责任制上。

2、精密贵重仪器设备以“预防维修”为主，主要设备以“主动维修”为主，一般设备以“故障维修”为主，保证日常工作的进行。

3、精密贵重仪器设备原则上“谁产谁修”，由使用单位与生产厂家联系，进行保修和维修。

4、维修工作应本着按质按时节约资金的原则，采取校外、校内、自修相结合的维修途径。

二、维修经费来源

1、各二级学院在年度财务包干经费预算中，须安排不低于设备总值0.5%的金额作为维修专项经费，用于本单位仪器设备的日常维修维护。

2、仪器设备丢失损坏赔偿费、仪器设备有偿使用费及其他划入专项的维修经费，作为单位维修专项基金，由各单位负责使用管理。

3、贵重仪器设备的维修维护专项经费，学校每年按照全校贵重仪器设备总值3%的金额纳入财务年度预算，由资产管理处负责使用管理。

4、校部行政机关办公设备的日常维修经费，由校部各单位包干经费中统筹安排。

5、在研科研项目和建设中的重点学科专项经费所购置的仪器设备的维修费用，从该科研项目、学科专项经费中列支。

6、维修专项经费须专款专用。

三、贵重仪器设备维修维护专项经费的使用管理

1、贵重仪器设备的范围：

（1）单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备。

（2）原国家科委统管的二十三种大型精密仪器（见附件）。

（3）单价不足10万元，但属于国家有关部门明确为贵重、稀缺的仪器设备。

2、资助范围：专管共用的贵重仪器设备的维修、技术改造、零部件购置和新功能开发等。

3、使用及管理基本原则：有效、重点、合理、公正。

4、贵重仪器设备维修维护专项经费的申请、评审及管理：

（1）申请单位填报《贵重仪器设备维修维护项目申请表》，经实验室主任及二级学院分管副院长签署意见后，报送资产管理处；

（2）资产管理处组织有关专家对申报项目的可行性进行评审，经资产管理处审批后执行。

（3）学校原则上负责仪器设备实际维修维护费用的2/3，设备占有单位负责仪器设备实际维修维护费用的1/3。

（4）维修项目批准后，申报单位应抓紧落实。维修项目完成后，须经两名以上具有高级职称的专家验收，凭维修发票及维修清单，经实验室主任、二级学院分管领导签署意见，资产管理处审核，并报分管校领导审批后报销维修费用。

（5）设备占有单位应建立维修卡片，归入设备档案。

四、维修工作的组织

1、维修工作是固定资产管理的重要内容之一。学校仪器设备维修的业务归口管理单位为资产管理处，负责仪器设备维修的检查、监督和协调等管理工作。各仪器设备的占有单位是仪器设备维修工作的责任单位，负责本单位仪器设备维修维护的具体组织实施工作。其中，校部行政机关办公设备的维修由资产管理处负责组织实施。

2、仪器设备的日常维护保养工作是做好维修管理工作的基础，也是仪器设备管理使用人员的职责。各单位要细化仪器设备管理规定，落实责任制，加强实验技术人员的业务培训，做好仪器设备的日常维护、保养和小修工作，定期检查技术状态，保持完好。要建立机制，落实维修工作量的核算及津贴兑现，对专兼职人员在仪器设备维修工作中的业绩和技能给予奖励。学校要组织不定期抽查各实验室仪器设备完好率，作为对实验室工作和实验技术人员考核的依据之一。

五、本规定自印发之日起实施，由资产管理处负责解释。

2006年10月13日

附：原国家科委统管的二十三种大型精密仪器：

1、电子显微镜；2、电子探针；3、离子探针；4、质谱仪；5、各种联用仪；

6、X光萤光分光光度计；7、X射线衍射仪；8、红外线分光光度计；

9、紫外分光光度计 ；10、原子吸收分光光度计；11、光电直读光谱仪；

12、激光拉曼分光光度计；13、萤光分光光度计；14、核磁共振波谱仪；

15、顺磁共振波谱仪；16、气相色谱仪；17、液相色谱仪；

18、氨基酸分析仪；19、电子能谱仪；20、热天平；21、差热分析仪；

22、超速离心机（每分钟4万次以上）；23、图象分析仪。